## Sheet1
基础信息 | [6 empty] | 电源信息 | [5 empty] | 工程师填写
安装顺序 | 设备名称 | 设备型号 | 所属二级学院 | 设备负责人 | 联系电话 | 设备安装位置 | 额定电压 | 额定电流 | 是否长时间开机 | 是否频繁开关机 | 现场照片 | 备注 | 电源改造 | 网络配置 | 数据上报 | 已安装
1 | 多点触控虚拟解剖系统 | 美国Anatomge/IMI0600002ADC | (20800)彩虹鱼康复护理学院 | (2022010041)潘然 |  | (3#3313)3#3313-3315基础医学解剖室 | 220V | 10安 | 否 | 否 | =DISPIMG("ID_9CBCCCF27A44453C832B7A8AFB0940EB",1) | 直连 | 简单 | 优 |  | 已安装
2 | 便携式冲击波治疗仪 | 便携款 | (20800)彩虹鱼康复护理学院 | (2021010007)汤永珩 |  | (3#3207)3#3207急救教育实训室 | 220V |  | 否 | 否 | =DISPIMG("ID_78D8B6AFC3F745FEBDE3BEAABB2FDCEC",1) | 直连 | 简单 | 优 |  | 已安装
7 | 数字人一体机 | 定制 | (20500)信息工程学院 | (2008050031)张礼宽 |  | (1#1101)1#1101-1102数字安全工程教学中心 | 220V |  | 否 | 否 |  |  | 简单 | 优
8 | 油气集输L型展架 | ELEX-ZJYQJS | (20500)信息工程学院 | (2008050031)张礼宽 |  | (1#1101-3)1#1101-3-1101-4运维与工控安全实训室 | 220V |  | 否 | 否 |  |  | 简单 | 优
9 | 智能制造L型展架 | ELEX-ZJZNZZ | (20500)信息工程学院 | (2008050031)张礼宽 |  | (1#1101-3)1#1101-3-1101-4运维与工控安全实训室 | 220V |  | 否 | 否 |  |  | 简单 | 优
10 | 火力发电L型展架 | ELEX-ZJHLFD | (20500)信息工程学院 | (2008050031)张礼宽 |  | (1#1101-3)1#1101-3-1101-4运维与工控安全实训室 | 220V |  | 否 | 否 |  |  | 简单 | 优
11 | 风力发电L型展架 | ELEX-ZJFLFD | (20500)信息工程学院 | (2008050031)张礼宽 |  | (1#1101-3)1#1101-3-1101-4运维与工控安全实训室 | 220V |  | 否 | 否 |  |  | 简单 | 优
12 | 轨道交通L型展架 | ELEX-ZJGDJT | (20500)信息工程学院 | (2008050031)张礼宽 |  | (1#1101-3)1#1101-3-1101-4运维与工控安全实训室 | 220V |  | 否 | 否 |  |  | 简单 | 优
13 | 变电站L型展架 | ELEX-ZJBTZ | (20500)信息工程学院 | (2008050031)张礼宽 |  | (1#1101-3)1#1101-3-1101-4运维与工控安全实训室 | 220V |  | 否 | 否 |  |  | 简单 | 优
2 | 热转印机 | PD1700 | (20300)达利女装学院 | (2004010015)梁凯 |  | (7#7107)7#7107纺织纹样设计研发中心 | 380V | 40安 | 否 | 否 |  | 加个电箱、用六平方的线 |  | 优
2 | 数码喷射印花系统+转移数码印花机备用松下喷头（4个） | Ajet1604 | (20300)达利女装学院 | (2004010015)梁凯 |  | (7#7107)7#7107纺织纹样设计研发中心 | 380V | 40安 | 否 | 否 |  |  |  | 优
2 | 数码导带印花系统+数码导带印花机星光备用喷头（2个） | VEGA3180G | (20300)达利女装学院 | (2004010015)梁凯 |  | (7#7107)7#7107纺织纹样设计研发中心 | 380V | 10安 | 否 | 否 |  | 现场查看之后发现是220v电压 |  | 优
5 | 实训装置（燃油）检测系统 | vw6606-2023-A | (20600)吉利汽车学院 | (2015010015)何俊杰 |  | (公实#C101)公实C101燃油整车实训室 | 220V |  | 否 | 否 | =DISPIMG("ID_F017D83EDB2942B6B32A5F626D3CE3CD",1) | 仪表上电就是12V的直流电 |  | 优
1 | 主动车道辅助实验系统 | CO4205-1W | (20600)吉利汽车学院 | (2015010015)何俊杰 |  | (2#2102)2#2102-2104汽车底盘线控实验室 | 220V | 10安 | 否 | 否 | =DISPIMG("ID_909B21C6516A4D4B9A0327167174D3F8",1) | 直连 | 简单 | 优
2 | 主动车道辅助实验系统 | CO4205-1W | (20600)吉利汽车学院 | (2015010015)何俊杰 |  | (2#2102)2#2102-2104汽车底盘线控实验室 | 220V | 10安 | 否 | 否 | =DISPIMG("ID_F2C2B049828840C1B6CA6E7CBCE07E89",1) | 直连 | 简单 | 优
3 | 带紧急制动辅助的自适应巡航实验系统 | CO4205-1V | (20600)吉利汽车学院 | (2015010015)何俊杰 |  | (2#2102)2#2102-2104汽车底盘线控实验室 | 220V | 10安 | 否 | 否 | =DISPIMG("ID_04437D65AB984161BD92FDDAC4568A6E",1) | 直连 | 简单 | 优
4 | 带紧急制动辅助的自适应巡航实验系统 | CO4205-1V | (20600)吉利汽车学院 | (2015010015)何俊杰 |  | (2#2102)2#2102-2104汽车底盘线控实验室 | 220V | 10安 | 否 | 否 | =DISPIMG("ID_9558D5714EB24C1F8E40B60CED6479B8",1) | 直连 | 简单 | 优
6 | 动力电池性能试验与分析智慧教学平台 | BT-NEV2-T068 | (20600)吉利汽车学院 | (2015010015)何俊杰 |  | (公实#E203)公实E203新能源“三电”实训室 | 220V | 32安 | 否 | 否 | =DISPIMG("ID_7EB9BE319DC140FD849D4D2CF7C324A1",1) | 380v航空插头 | 中等 | 优
7 | 动力电池PACK装配、调试及维护平台 | JLAR-ST-008 | (20600)吉利汽车学院 | (2015010015)何俊杰 |  | (公实#E203)公实E203新能源“三电”实训室 | 220V | 10安 | 否 | 否 | =DISPIMG("ID_527E4529F5AF4EE9B6C4E854A663BA8E",1) | 直连 | 简单 | 优
1 | 高低压供配电技术成套实训设备 | EM-EE1108 | (20100)友嘉智能制造学院 | (2023010066)叶志贤 |  | (10#A301-1)10#A301-A302-1电梯智能物联与控制技术实训室 | 380V | 16安(暂定） | 否 | 是 | =DISPIMG("ID_FAAF4748BFE44E9895595289585118A6",1) |  | 简单 | 优
2 | 高低压供配电技术成套实训设备 | EM-EE1108 | (20100)友嘉智能制造学院 | (2023010066)叶志贤 |  | (10#A301-1)10#A301-A302-1电梯智能物联与控制技术实训室 | 380V | 16安（暂定） | 否 | 是 | =DISPIMG("ID_273A58E2D380461BA3F3039A34FE3BB3",1) |  | 简单 | 优
5 | 网络型运动控制实训装置 | DPRO-MCCT-STD-PKG | (20100)友嘉智能制造学院 | (2010010007)李哲昀 |  | (10#B405)10#B405-B406工业网络实训室 | 380V | 16安 | 否 | 否 | =DISPIMG("ID_4F664AA6466B4B3481FCCAD48AB99F26",1) | 装电箱 | 简单 | 优
3 | 全自动堆垛机 | BDT-AS/RS-DDJ | (20100)友嘉智能制造学院 | (2019010012)王赟 |  | (10#B104)10#B104数控培训中心 | 220V |  | 否 | 否 | =DISPIMG("ID_01CD09E530914B668B06AC3EB05573E7",1) |  | 中等 | 优
4 | AGV小车 | BDT-Flow200C | (20100)友嘉智能制造学院 | (2019010012)王赟 |  | (10#B104)10#B104数控培训中心 | 220V | 10安 | 否 | 否 | =DISPIMG("ID_A03461053B9C4054B593D9F58D84B56C",1) |  | 中等 | 优
6 | 电梯控制技术综合实训装置（二座四层群控电梯、仿真实物） | THJDDT-5 型 | (20900)特种设备学院 | (2019010011)徐松华 |  | (9#A101)9#A101高水平技术技能创新工作室 | 380V | 25安 | 否 | 否 |  | 待定 |  | 优
12 | 工业机器人系统实训考核平台 | THMS JZ-3 型 | (20900)特种设备学院 | (2019010023)赵龙云 |  | (10#C203)10#C203-C205工业机器人实训室 | 220V | 10安 | 否 | 否 | =DISPIMG("ID_A67A6195BBC844FA81CE46207F8DB078",1) | 直连 | 简单 | 优
7 | 智能机器人与数据驱动应用平台 | DT-ES-05-C | (20900)特种设备学院 | (2022010013)黄一鸣 |  | (10#C102-1)10#C102-1自动化流水线实训室 | 220V | 10安 | 否 | 是 | =DISPIMG("ID_9B9A90BD9BE340A0A8B5EF88909E5AAB",1) | 直连 | 简单 | 优
8 | 数字化设计与制造产线 | 定制 | (20900)特种设备学院 | (2022010013)黄一鸣 |  | (10#C102-1)10#C102-1自动化流水线实训室 | 220V | 10安 | 否 | 是 | =DISPIMG("ID_486C86A618FD4B28805561974E5DFE7E",1) | 直连 | 简单 | 优
9 | 电梯物联网教学实训系统 | JC-IETS-01 | (20900)特种设备学院 | (2022010057)付世州 |  | (9#C区小班化教室111)9#C区小班化教室111 | 220V |  |  |  |  | 软件
14 | 智能电梯综合实训考核平台 | THJDZT-3C | (20900)特种设备学院 | (2022010057)付世州 |  | (9#叉车实训场地)9#叉车实训场地 | 380V | 10安 | 否 | 否 | =DISPIMG("ID_5BF81A56EFF14A739DE4DDFB77C90856",1) | 装电箱 | 简单 | 优
13 | 金属3D打印机 | DiMetal-280PO | (20900)特种设备学院 | (2024010060)孟海良 |  | (10#D105)10#D105机电工程教学中心 | 380V | 30安 | 否 | 否 | =DISPIMG("ID_B82634D7092042ABB86533C5598446B5",1) | 装电箱 | 简单 | 优
8 | 减压平行浓缩仪 | EXPEC 510 | (20400)生态健康学院 | (2016050005)董雪瑞 |  | (11#B205)11#B205-B206分离纯化实训室 | 220V | 10安 | 否 | 否 | =DISPIMG("ID_1DCC6B96B3164BA6925E93DA8CCBE194",1) | 直连 | 简单 | 优
9 | 减压平行浓缩仪 | EXPEC 510 | (20400)生态健康学院 | (2016050005)董雪瑞 |  | (11#B205)11#B205-B206分离纯化实训室 | 220V | 10安 | 否 | 否 | =DISPIMG("ID_E65F58B3EC4B4FE1ACF8BA81A1D166F3",1) | 直连 | 简单 | 优
10 | qPCR仪 | Q2000C | (20400)生态健康学院 | (2016050005)董雪瑞 |  | (11#A314)11#A314-A316细胞培养实训室 | 220V | 10安 | 否 | 是 | =DISPIMG("ID_8E7C3846D8934CD2BBDE597A8DF9EFAA",1) | 直连 | 简单 | 优 |  | 已安装
11 | 化学发光成像仪 | Tanon 5200 Multi | (20400)生态健康学院 | (2016050005)董雪瑞 |  | (11#A314)11#A314-A316细胞培养实训室 | 220V | 10安 | 否 | 是 | =DISPIMG("ID_BF25BCA79FC04368A4078191E595955C",1) | 直连 | 简单 | 优 |  | 已安装
12 | 多功能酶标仪 | FEyond A300 | (20400)生态健康学院 | (2016050005)董雪瑞 |  | (11#A314)11#A314-A316细胞培养实训室 | 220V | 10安 | 否 | 是 | =DISPIMG("ID_48EA998407B24A5AA28A9693DD284153",1) | 直连 | 简单 | 优 |  | 已安装
13 | 多功能酶标仪 | FEyond A300 | (20400)生态健康学院 | (2016050005)董雪瑞 |  | (11#A314)11#A314-A316细胞培养实训室 | 220V | 10安 | 否 | 是 | =DISPIMG("ID_60D1C2C689C444C087BDA997EBB1EEB6",1) | 直连 | 简单 | 优 |  | 已安装
14 | 小型喷雾干燥机 | YC-510 | (20400)生态健康学院 | (2016050005)董雪瑞 |  | (11#B101)11#B101固体制剂实训室 | 220V | 16安(暂定） | 否 | 否 | =DISPIMG("ID_3B3EE2C9E9434E93B1C3E4B6298EC2CD",1) | 直连 | 简单 | 优
15 | 17冲旋转压片机 | ZPK-17 | (20400)生态健康学院 | (2016050005)董雪瑞 |  | (11#B101)11#B101固体制剂实训室 | 380V |  | 否 | 否 | =DISPIMG("ID_E001D118BF0D4221A80CB289C606FA27",1) | 装电箱 | 简单 | 优
16 | 流化床制粒机 | FZS5 | (20400)生态健康学院 | (2016050005)董雪瑞 |  | (11#B101)11#B101固体制剂实训室 | 380V |  | 否 | 否 | =DISPIMG("ID_42240701CB894A63901004504EAB44EC",1) | 无插座，配电箱电源直接到设备 | 简单 | 优
17 | 自动层析仪 | SDL100 | (20400)生态健康学院 | (2016050005)董雪瑞 |  | (11#B205)11#B205-B206分离纯化实训室 | 220V | 10安 | 否 | 否 | =DISPIMG("ID_2E5D0FA36DAD42D6B28162E462535975",1) | 直连 | 简单 | 优
18 | 自动层析仪 | SDL100 | (20400)生态健康学院 | (2016050005)董雪瑞 |  | (11#B205)11#B205-B206分离纯化实训室 | 220V | 10安 | 否 | 否 | =DISPIMG("ID_FEC2B304AAF84831A029251E02B3A349",1) | 直连 | 简单 | 优
19 | 自动层析仪 | SDL100 | (20400)生态健康学院 | (2016050005)董雪瑞 |  | (11#B205)11#B205-B206分离纯化实训室 | 220V | 10安 | 否 | 否 | =DISPIMG("ID_3B59A967928D4AC3A68C481C4C011810",1) | 直连 | 简单 | 优
20 | 自动层析仪 | SDL100 | (20400)生态健康学院 | (2016050005)董雪瑞 |  | (11#B205)11#B205-B206分离纯化实训室 | 220V | 10安 | 否 | 否 | =DISPIMG("ID_937EA473408A42B6A633049A07223DED",1) | 直连 | 简单 | 优
1 | 高效液相色谱仪（紫外） | LC-20ADXR | (20400)生态健康学院 | (2012010026)王聪 |  | (11#A223)11#A223-A225液相色谱室 | 220V | 10安 | 否 | 是 | =DISPIMG("ID_A19341575826458F85B5F212D8CF524D",1) | 已安装 |  | 优
2 | 高效液相色谱仪（紫外） | LC-20ADXR | (20400)生态健康学院 | (2012010026)王聪 |  | (11#A223)11#A223-A225液相色谱室 | 220V | 10安 | 否 | 是 | =DISPIMG("ID_420C4FDC4AAF4F9A84ADB1A3EF5DE80E",1) | 已安装 |  | 优
7 | 自动配料系统 | UTS-PLS03 | (20400)生态健康学院 | (2012010026)王聪 |  | (11#A109)11#A109-A115化工单元操作实训室 | 220V
3 | 高效液相色谱仪（二极管阵列+示差） | LC-20ADXR | (20400)生态健康学院 | (2012010026)王聪 |  | (11#A223)11#A223-A225液相色谱室 | 220V | 10安 | 否 | 是 | =DISPIMG("ID_BC5C804EE925438DA6757892BCD86F8E",1) | 已安装 |  | 优
4 | 现代化工HSE体感式装置 | UTM-HSE-3J | (20400)生态健康学院 | (2012010026)王聪 |  | (11#A108)11#A108-A114现代化工HSE技能综合实训室 | 220V |  |  |  |  | 无插座，配电箱电源直接到设备
5 | 现代化工HSE体感式装置 | UTM-HSE-3J | (20400)生态健康学院 | (2012010026)王聪 |  | (11#A108)11#A108-A114现代化工HSE技能综合实训室 | 220V |  |  |  |  | 无插座，配电箱电源直接到设备
6 | 现代化工HSE体感式装置 | UTM-HSE-3J | (20400)生态健康学院 | (2012010026)王聪 |  | (11#A108)11#A108-A114现代化工HSE技能综合实训室 | 220V |  |  |  |  | 无插座，配电箱电源直接到设备
21 | 四联发酵罐 | BIOTECH-10JS-10JS-10JS-30JS | (20400)生态健康学院 | (2016050005)董雪瑞 |  | (11#B102)11#B102发酵实训室 | 220V | 16安(暂定） | 否 | 否 | =DISPIMG("ID_23CBC3D23B4B4D549F50E90007563275",1) | 装电箱 |  | 优
7 | 新精馏装置实训平台 | UTS-JL-16J | (20400)生态健康学院 | (2012010026)王聪 |  | (11#A109)11#A109-A115化工单元操作实训室 | 380V |  |  |  |  | 无插座，配电箱电源直接到设备